安发改审〔2024〕212号

**安溪县发展和改革局关于安溪县城区水污染治理设施更新项目（一期）**

**可行性研究报告的批复**

安溪县市政公用事业发展中心 ：

报来《关于申请审批安溪县城区水污染治理设施更新项目（一期）可行性研究报告的函》及附件收悉。经研究，原则同意安溪县城区水污染治理设施更新项目（一期）（项目代码：2408-350524-04-01-893691）可行性研究报告。现就有关事项审批如下：

**一、项目名称：**安溪县城区水污染治理设施更新项目（一期）。

**二、建设地点：**安溪县凤城镇、城厢镇、参内镇。

**三、建设内容及规模：**县城污水处理厂设备更新改造；污水处理厂配套现状16座中途提升泵房更新改造；污水处理厂进出水管更新改造；配套改造数字水务在线监测平台等。

**四、项目总投资及资金来源：**项目总投资估算5901.55万元；项目建设资金来源：财政投资和补助资金。

**五、建设工期：**24个月。

请据此复函，抓紧办理其他相关手续，落实项目建设条件，开展下一步工作。

安溪县发展和改革局

2024年8月8日

（此件公开发布）

抄送：县政府办、资源局。