安发改审〔2025〕25号

**安溪县发展和改革局关于城厢镇城南**

**龙湖片区城中村及小区地块管网改造**

**工程（一期）可行性研究报告的批复**

安溪县城厢镇人民政府：

报来《关于申请审批城厢镇城南龙湖片区城中村及小区地块管网改造工程（一期）可行性研究报告的函》及附件收悉。经研究，原则同意城厢镇城南龙湖片区城中村及小区地块管网改造工程（一期）（项目代码：2502-350524-04-01-945486）可行性研究报告。现就有关事项审批如下：

**一、项目名称：**城厢镇城南龙湖片区城中村及小区地块管网改造工程（一期）。

**二、建设地点：**安溪县城厢镇。

**三、建设内容及规模**：新建DN200-DN400污水管道19.11km；新建DN200-DN500雨水管道0.47km；新建de75-de110接户管25.96km；改造排水立管243根；新建、改造排水检查井、雨水口、截流井等2103座；雨污水管道清淤1.1km及配套化粪池、垃圾清洗点改造等。

**四、项目总投资及资金来源：**项目总投资估算为3468.91万元。资金来源为申请上级资金和自筹资金等多种方式。

**五、建设工期：**12个月。

请据此复函，抓紧办理其他相关手续，落实项目建设条件，开展下一步工作。

安溪县发展和改革局

 2025年2月14日

（此件公开发布）

抄送：县政府办、资源局。